## Kabel plan linje 0.0
Kabel nr. | Topologi | Klem nr. | Farve | Fra destination | Klem nr. | Farve | Til destination | Længde i meter | Type
00001 | Linje 0.0 | X1:1 | Rød | Kabel felt i tavle nr. 1 | X1:1 | Rød | Kabel felt i tavle nr. 6 | 34 | YCYM 2 x 2 x 0,8
|  | X1:2 | Sort |  | X1:2 | Sort
|  | X1:3 | Gul |  | X1:3 | Gul
|  | X1:4 | Hvid |  | X1:4 | Hvid
00002 | Linje 0.0 | X1:5 | Rød | Kabel felt i tavle nr. 6 | X1:1 | Rød | Kabel felt i tavle nr. 7 | 67 | YCYM 2 x 2 x 0,8
|  | X1:6 | Sort |  | X1:2 | Sort
|  | X1:7 | Gul |  | X1:3 | Gul
|  | X1:8 | Hvid |  | X1:4 | Hvid
00003 | Linje 0.0 | X1:5 | Rød | Kabel felt i tavle nr. 7 | X1:1 | Rød | Kabel felt i tavle nr. 8 | 55 | YCYM 2 x 2 x 0,8
|  | X1:6 | Sort |  | X1:2 | Sort
|  | X1:7 | Gul |  | X1:3 | Gul
|  | X1:8 | Hvid |  | X1:4 | Hvid
00004 | Linje 0.0 | X1:5 | Rød | Kabel felt i tavle nr. 8 | X1:1 | Rød | Kabel felt i tavle nr. 9 | 55 | YCYM 2 x 2 x 0,8
|  | X1:6 | Sort |  | X1:2 | Sort
|  | X1:7 | Gul |  | X1:3 | Gul
|  | X1:8 | Hvid |  | X1:4 | Hvid
[7 empty] | Total kabel længde | 211 | meter

## Kabel plan linje 1.0
Kabel nr. | Topologi | Klem nr. | Farve | Fra destination | Klem nr. | Farve | Til destination | Længde i meter | Type
10001 | Linje 1.0 | X2:1 | Rød | Kabel felt i tavle nr. 1 | X1:1 | Rød | Kabel felt i tavle nr. 2 | 34 | YCYM 2 x 2 x 0,8
|  | X2:2 | Sort |  | X1:2 | Sort
|  | X2:3 | Gul |  | X1:3 | Gul
|  | X2:4 | Hvid |  | X1:4 | Hvid
10002 | Linje 1.0 | X1:5 | Rød | Kabel felt i tavle nr. 2 | X1:1 | Rød | Kabel felt i tavle nr. 3 | 46 | YCYM 2 x 2 x 0,8
|  | X1:6 | Sort |  | X1:2 | Sort
|  | X1:7 | Gul |  | X1:3 | Gul
|  | X1:8 | Hvid |  | X1:4 | Hvid
10003 | Linje 1.0 | X1:5 | Rød | Kabel felt i tavle nr. 3 | X1:1 | Rød | Kabel felt i tavle nr. 4 | 55 | YCYM 2 x 2 x 0,8
|  | X1:6 | Sort |  | X1:2 | Sort
|  | X1:7 | Gul |  | X1:3 | Gul
|  | X1:8 | Hvid |  | X1:4 | Hvid
10004 | Linje 1.0 | X1:5 | Rød | Kabel felt i tavle nr. 4 | X1:1 | Rød | Kabel felt i tavle nr. 5 | 42 | YCYM 2 x 2 x 0,8
|  | X1:6 | Sort |  | X1:2 | Sort
|  | X1:7 | Gul |  | X1:3 | Gul
|  | X1:8 | Hvid |  | X1:4 | Hvid
[7 empty] | Total kabel længde | 177 | meter

## Kabel plan linje 1.1
Kabel nr. | Topologi | Klem nr. | Farve | Fra destination | Klem nr. | Farve | Til destination | Længde i meter | Type
10101 | Linje 1.1 | X2:1 | Rød | Kabel felt i tavle nr. 2 | Standart konnektor | Rød | Loftpir 1.1.2 | 18 | YCYM 2 x 2 x 0,8
|  | X2:2 | Sort |  | Standart konnektor | Sort
|  | X2:3 | Gul |  | Disp | Gul
|  | X2:4 | Hvid |  | Disp | Hvid
10102 | Linje 1.1 | Standart konnektor | Rød | Loftpir 1.1.2 | Standart konnektor | Rød | Loftpir 1.1.3 | 12 | YCYM 2 x 2 x 0,8
|  | Standart konnektor | Sort |  | Standart konnektor | Sort
|  | Disp | Gul |  | Disp | Gul
|  | Disp | Hvid |  | Disp | Hvid
10103 | Linje 1.1 | Standart konnektor | Rød | Loftpir 1.1.2 | Standart konnektor | Rød | KNX tryk 1.1.4, placeret i rum 15 | 12 | YCYM 2 x 2 x 0,8
|  | Standart konnektor | Sort |  | Standart konnektor | Sort
|  | Disp | Gul |  | Disp | Gul
|  | Disp | Hvid |  | Disp | Hvid
10104 | Linje 1.1 | Standart konnektor | Rød | Loftpir 1.1.3 | Standart konnektor | Rød | Loftpir 1.1.5 | 14 | YCYM 2 x 2 x 0,8
|  | Standart konnektor | Sort |  | Standart konnektor | Sort
|  | Disp | Gul |  | Disp | Gul
|  | Disp | Hvid |  | Disp | Hvid
10105 | Linje 1.1 | Standart konnektor | Rød | Loftpir 1.1.3 | Standart konnektor | Rød | KNX tryk 1.1.6, placeret i rum 16 | 12 | YCYM 2 x 2 x 0,8
|  | Standart konnektor | Sort |  | Standart konnektor | Sort
|  | Disp | Gul |  | Disp | Gul
|  | Disp | Hvid |  | Disp | Hvid
[7 empty] | Total kabel længde | 68 | meter

## Kabel plan linje 1.2
Kabel nr. | Topologi | Klem nr. | Farve | Fra destination | Klem nr. | Farve | Til destination | Længde i meter | Type
10201 | Linje 1.2 | X2:1 | Rød | Kabel felt i tavle nr. 3 | Standart konnektor | Rød | Loftpir 1.2.2 | 18 | YCYM 2 x 2 x 0,8
|  | X2:2 | Sort |  | Standart konnektor | Sort
|  | X2:3 | Gul |  | Disp | Gul
|  | X2:4 | Hvid |  | Disp | Hvid
10202 | Linje 1.2 | Standart konnektor | Rød | Loftpir 1.2.2 | Standart konnektor | Rød | Loftpir 1.2.3 | 12 | YCYM 2 x 2 x 0,8
|  | Standart konnektor | Sort |  | Standart konnektor | Sort
|  | Disp | Gul |  | Disp | Gul
|  | Disp | Hvid |  | Disp | Hvid
10203 | Linje 1.2 | Standart konnektor | Rød | Loftpir 1.2.2 | Standart konnektor | Rød | KNX tryk 1.2.4, placeret i rum 25 | 12 | YCYM 2 x 2 x 0,8
|  | Standart konnektor | Sort |  | Standart konnektor | Sort
|  | Disp | Gul |  | Disp | Gul
|  | Disp | Hvid |  | Disp | Hvid
10204 | Linje 1.2 | Standart konnektor | Rød | Loftpir 1.2.3 | Standart konnektor | Rød | Loftpir 1.2.5 | 14 | YCYM 2 x 2 x 0,8
|  | Standart konnektor | Sort |  | Standart konnektor | Sort
|  | Disp | Gul |  | Disp | Gul
|  | Disp | Hvid |  | Disp | Hvid
10205 | Linje 1.2 | Standart konnektor | Rød | Loftpir 1.2.3 | Standart konnektor | Rød | KNX tryk 1.2.6, placeret i rum 26 | 12 | YCYM 2 x 2 x 0,8
|  | Standart konnektor | Sort |  | Standart konnektor | Sort
|  | Disp | Gul |  | Disp | Gul
|  | Disp | Hvid |  | Disp | Hvid
[7 empty] | Total kabel længde | 68 | meter

## Kabel plan linje 1.3
Kabel nr. | Topologi | Klem nr. | Farve | Fra destination | Klem nr. | Farve | Til destination | Længde i meter | Type
10301 | Linje 1.3 | X2:1 | Rød | Kabel felt i tavle nr. 4 | Standart konnektor | Rød | Loftpir 1.3.2 | 18 | YCYM 2 x 2 x 0,8
|  | X2:2 | Sort |  | Standart konnektor | Sort
|  | X2:3 | Gul |  | Disp | Gul
|  | X2:4 | Hvid |  | Disp | Hvid
10302 | Linje 1.3 | Standart konnektor | Rød | Loftpir 1.3.2 | Standart konnektor | Rød | Loftpir 1.3.3 | 12 | YCYM 2 x 2 x 0,8
|  | Standart konnektor | Sort |  | Standart konnektor | Sort
|  | Disp | Gul |  | Disp | Gul
|  | Disp | Hvid |  | Disp | Hvid
10303 | Linje 1.3 | Standart konnektor | Rød | Loftpir 1.3.2 | Standart konnektor | Rød | KNX tryk 1.3.4, placeret i rum 35 | 12 | YCYM 2 x 2 x 0,8
|  | Standart konnektor | Sort |  | Standart konnektor | Sort
|  | Disp | Gul |  | Disp | Gul
|  | Disp | Hvid |  | Disp | Hvid
10304 | Linje 1.3 | Standart konnektor | Rød | Loftpir 1.3.3 | Standart konnektor | Rød | Loftpir 1.3.5 | 14 | YCYM 2 x 2 x 0,8
|  | Standart konnektor | Sort |  | Standart konnektor | Sort
|  | Disp | Gul |  | Disp | Gul
|  | Disp | Hvid |  | Disp | Hvid
10305 | Linje 1.3 | Standart konnektor | Rød | Loftpir 1.3.3 | Standart konnektor | Rød | KNX tryk 1.3.6, placeret i rum 36 | 12 | YCYM 2 x 2 x 0,8
|  | Standart konnektor | Sort |  | Standart konnektor | Sort
|  | Disp | Gul |  | Disp | Gul
|  | Disp | Hvid |  | Disp | Hvid
[7 empty] | Total kabel længde | 68 | meter

## Kabel plan linje 1.4
Kabel nr. | Topologi | Klem nr. | Farve | Fra destination | Klem nr. | Farve | Til destination | Længde i meter | Type
10401 | Linje 1.4 | X2:1 | Rød | Kabel felt i tavle nr. 5 | Standart konnektor | Rød | Loftpir 1.4.2 | 18 | YCYM 2 x 2 x 0,8
|  | X2:2 | Sort |  | Standart konnektor | Sort
|  | X2:3 | Gul |  | Disp | Gul
|  | X2:4 | Hvid |  | Disp | Hvid
10402 | Linje 1.4 | Standart konnektor | Rød | Loftpir 1.4.2 | Standart konnektor | Rød | Loftpir 1.4.3 | 12 | YCYM 2 x 2 x 0,8
|  | Standart konnektor | Sort |  | Standart konnektor | Sort
|  | Disp | Gul |  | Disp | Gul
|  | Disp | Hvid |  | Disp | Hvid
10403 | Linje 1.4 | Standart konnektor | Rød | Loftpir 1.4.2 | Standart konnektor | Rød | KNX tryk 1.4.4, placeret i rum 35 | 12 | YCYM 2 x 2 x 0,8
|  | Standart konnektor | Sort |  | Standart konnektor | Sort
|  | Disp | Gul |  | Disp | Gul
|  | Disp | Hvid |  | Disp | Hvid
10404 | Linje 1.4 | Standart konnektor | Rød | Loftpir 1.3.3 | Standart konnektor | Rød | Loftpir 1.3.5 | 14 | YCYM 2 x 2 x 0,8
|  | Standart konnektor | Sort |  | Standart konnektor | Sort
|  | Disp | Gul |  | Disp | Gul
|  | Disp | Hvid |  | Disp | Hvid
10405 | Linje 1.4 | Standart konnektor | Rød | Loftpir 1.3.3 | Standart konnektor | Rød | KNX tryk 1.3.6, placeret i rum 36 | 12 | YCYM 2 x 2 x 0,8
|  | Standart konnektor | Sort |  | Standart konnektor | Sort
|  | Disp | Gul |  | Disp | Gul
|  | Disp | Hvid |  | Disp | Hvid
[7 empty] | Total kabel længde | 68 | meter